《电力系统综合实验》

课程编号：100063240

课程名称：电力系统综合实验

英文名称：Comprehensive Experiments of Power System

课程性质：必修

课程总学分：2.0

总学时：32

开课学年及学期：第六学期

先修课程：电力系统分析、电力系统继电保护

一、课程内容简介

本课程是电气工程及其自动化专业本科生的必修课程。本课程的目的是在《电力系统分析》和《电力系统继电保护》理论课的基础上，通过电力系统综合试验台和继电保护试验台的相关实验内容，培养学生电气工程及相关领域工程实验的设计、实施和评判能力。

通过验证性、设计性、综合性三个层次的实验，使学生具有电力系统稳态、动态分析和继电保护的基本设计能力；知悉和理基本原理，掌握设计方法，能提出工程问题的解决方案；培养学生分析、设计和解决电力系统分析、继电保护相关工程问题的能力；培养学生的爱国敬业、社会责任感，为学生毕业后从事电气工程及其自动化专业领域的工程设计、运行维护和科学研究工作打下实践基础。

二、课程目标

1. 知悉和理解电力系统的组成、结构、运行特性及调控优化策略。

2. 知悉和理解电力系统继电保护装置的工作原理及电流保护方式的设计与整定方法。

3. 能够通过团队分工合作，综合考虑各类因素系统地设计实验方案，完成实验平台的构建与测试。

4. 掌握对实验方案、过程和结果进行分析和评判的能力。

5. 拥有通过报告、汇报等形式呈现实验方案、过程和结果的能力。

三、课程目标与毕业要求指标点对应关系

| 毕业要求 | 支撑毕业要求指标点 | 课程目标 |
| --- | --- | --- |
| 毕业要求1：工程知识与问题分析 能够运用数学、自然科学、工程基础和专业知识识别、表达、并通过文献研究分析解决电气传动及控制、电力系统、电力电子、工业自动化、电子信息技术等领域中的复杂工程问题，以获得有效结论。 | 1.2 能够运用数学、自然科学和工程基础知识，对电气工程相关的电气传动及控制、电力系统、电力电子、工业自动化、电子信息技术等领域复杂工程问题进行识别和表达，建立合适的数学模型和求解。 | 课程目标1 课程目标2 |
| 毕业要求3：研究 能够基于科学原理并采用科学方法对电气工程领域中的复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 3.2 能够根据实验目的确定需要的数据，并能够通过合适手段收集数据。 | 课程目标3 |
| 毕业要求4：使用现代工具 能够针对电气工程领域中的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。 | 4.2 能够针对电气工程相关的电气传动及控制、电力系统、电力电子、工业自动化、电子信息技术等领域复杂工程问题，开发、选择和使用适当的技术、现代工程工具和信息技术工具进行分析、预测和模拟，并判断其在特定条件下的局限性。 | 课程目标4 |

四、课程教学内容

| 教学内容 | 学时 | 课程目标 | 教学方法与策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验1 电力系统综合实验操作规程 1. 电力系统的构成与运行特点 2. 电力实验台操作规程与安全注意事项 3. 电力系统试验台的构成与功能 4. 示波器及电压电流探头的使用 | 2 | 课程目标1 | 讲授，展示。 |
| 实验2 同步发电机并网实验 1. 原动机与励磁调节 2. 同步发电机的并网与退出 | 2 | 课程目标3 课程目标4 课程目标5 | 课堂实验。 |
| 实验3 发电机有功功率和无功功率的调整 1. 同步发电机的有功功率调节 2. 同步发电机的无功功率调节 | 2 | 课程目标3 课程目标4 课程目标5 | 课堂实验。 |
| 实验4 实验平台关键参数的测算 1. 实验平台关键电参量的选取 2. 实验平台关键电参量的记录与数据提取 3. 实验平台关键参数的计算与校对 | 2 | 课程目标3 课程目标4 课程目标5 | 课堂实验。 |
| 实验5 电力系统暂态稳定实验 1. 输电线路单相短路实验 2. 输电线路三相短路实验 3. 不同运行方式对稳定性的影响 4. 系统暂态稳定性的评估与验证 | 2 | 课程目标3 课程目标4 课程目标5 | 课堂实验。 |
| 实验6 电力系统潮流计算的计算机算法 1. IEEE2机5节点标准实验系统 2. IEEE3机9节点标准实验系统 3. 牛顿-拉夫逊潮流计算的编程实现 | 12 | 课程目标4 课程目标5 | 课堂实验。 |
| 实验6 继电保护实验安全操作规程 1. 安全操作规范和职业道德规范 2. 继电保护实验操作规程与安全注意事项 3. 实验的构成与功能 4. 实验所需设备的使用与注意事项 | 2 | 课程目标2 | 讲授与展示。 |
| 实验8 继电器特性实验 1 掌握继电器特性与继电器特性含义； 2 通过搭建实验平台实现几种不同的继电器特性测试，绘制继电器特性曲线。 | 2 | 课程目标2 课程目标3 课程目标4 课程目标5 | 课堂实验。 |
| 实验9 三段式保护实验 1 掌握三段式保护设计与计算方法。 2 掌握三段式保护电路调试方法，通过搭建实验平台实现三段式保护的测试与参数整定。 | 4 | 课程目标2 课程目标3 课程目标4 课程目标5 | 课堂实验。 |

五、课程考核与成绩评定

| 考核方式 | 权重/% | 课程目标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 实验过程与完成 | 40 | √ | √ | √ | √ |  |
| 小组讨论与互评 | 10 |  |  | √ | √ |  |
| 实验报告 | 50 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 总评 | 100 |  |  |  |  |  |

六、教材与参考书

教材:

[1] 陈珩. 电力系统稳态分析[M]. 北京: 中国电力出版社, 2015.

[2] 方万良, 李建华. 电力系统暂态分析[M]. 北京: 中国电力出版社, 2017.

[3] 张保会, 尹项根主编. 电力系统继电保护（第二版）[M]. 北京: 中国电力出版社, 2010.

[4] 《电力系统综合实验》实验指导书.